Załącznik nr 4

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

PAKIET IV  Elektryczny wózek do transportu chorych – szt. 1 (wysokość wadium dla pakietu 1.200,00 zł.)

Producent:

Oferowany model/typ:

Rok produkcji (wymagany fabrycznie nowy):

| LP. | PARAMETRY TECHNICZNE (graniczne i oceniane) | Zasady oceny | Parametr oferowany (opisać) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Wymiary zewnętrzne 2060 x 780mm (+/-20mm) | Bez oceny - wymóg |  |
| 2. | Wymiary leża 1930 x 710mm (+/-20mm) | Bez oceny – wymóg |  |
| 3. | Regulacja wysokości nożna hydrauliczna 600-940mm (+/-20mm) | Bez oceny – wymóg |  |
| 4. | Koła o średnicy min. 200mm z centralną oraz kierunkową blokadą kół, dźwignie hamulca zlokalizowane w każdym narożniku | Bez oceny – wymóg |  |
| 5. | Konstrukcja kolumnowa z stali galwanizowanej gwarantujące długotrwałość i bezawaryjność, kolumny osłonięte tworzywowymi (nie gumowymi) osłonami | Bez oceny – wymóg |  |
| 6. | Elektryczny system przemieszczania pozwalający na przemieszczanie wózka bez jakiegokolwiek wysiłku fizycznego | Bez oceny – wymóg |  |
| 7. | Akumulator pozwalający na pracę co najmniej 6 godzin bez konieczności doładowywania | 6 godz. – 0 pkt. Powyżej 6 godz. – 20 pkt. |  |
| 8. | Wózek wyposażony w napęd uruchamiany za pomocą manetek, dzięki którym można zwiększać lub zmniejszać prędkość jazdy wózka oraz sterować kierunkiem jazdy | Bez oceny – wymóg |  |
| 9. | Dźwignia do wyboru trybu pracy elektrycznej/hydraulicznej | Bez oceny – wymóg |  |
| 10. | Możliwość odłączenia systemu elektrycznego – przełącznik na standardową hydrauliczno-mechaniczną konfigurację | Bez oceny – wymóg |  |
| 11. | Uchwyt prowadzenia wózka wyposażony w funkcję bezpieczeństwa transportu – konieczność położenia obu rąk na uchwycie | Bez oceny – wymóg |  |
| 12. | Bezpieczne obciążenie robocze pozwalające na bezpieczną pracę w sytuacjach ratowania życia np. reanimacji min. 230 kg | 230 kg – 0 pkt. Powyżej 230 kg – 20 pkt. |  |
| 13. | Regulacja przechyłów wzdłużnych nożna hydrauliczna min. +/- 18º pozwalająca na wykonanie procedury przy jednocześnie wolnych rękach | Bez oceny – wymóg |  |
| 14. | System kół wyposażony w piąte koło zwiększające manewrowość. System blokady centralnej i kierunkowej | Bez oceny – wymóg |  |
| 15. | Tworzywowa obudowa podwozia z wyprofilowanym pojemnikiem np. na butle z tlenem czy też osobiste rzeczy pacjenta | Bez oceny – wymóg |  |
| 16. | Listwy odbojowe w narożnikach leża | Bez oceny – wymóg |  |
| 17. | Barierki boczne metalowe z tworzywowymi nakładkami w górnej części, składane wzdłuż ramy leża | Bez oceny – wymóg |  |
| 18. | Materac o grubości min. 100mm pozwalający przebywać pacjentowi nawet do 24h bez ryzyka powstania odleżyn. Możliwość wykorzystania wózka jako łóżko pobytowe do 24h | Bez oceny – wymóg |  |

KOD CPV: 33193100-0