Załącznik nr 7

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

PAKIET VII  Zestaw do trudnej intubacji– szt. 1

Producent:

Oferowany model/typ:

Rok produkcji (wymagany fabrycznie nowy):

| LP. | PARAMETRY TECHNICZNE (graniczne i oceniane) | Zasady oceny | Parametr oferowany (opisać) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Aparat fabrycznie nowy | Bez oceny – wymóg |  |
| 2. | Urządzenie umożliwiające wizualizację strun głosowych i wejścia do krtani przy minimalnym oddziaływaniu na tkanki | Bez oceny – wymóg |  |
| 3. | Możliwość stosowania dedykowanych do aparatu jednorazowych łyżek intubacyjnych standardowych i z kanałem – w zależności od stosowanej techniki i stopnia przewidywanych trudności w przeprowadzeniu intubacji | Bez oceny – wymóg |  |
| 4. | Oświetlenie białe, wymieniane każdorazowo z łyżkami | Bez oceny – wymóg |  |
| 5. | Urządzenie przystosowane do transportu, wyposażone w torbę lub etui chroniące aparat | Bez oceny – wymóg |  |
| 6. | Waga urządzenia max 250g | 250 g- 0 pkt. poniżej 250g -10 pkt. |  |
| 7. | Zasilanie niezależne od sieci energetycznej (baterie lub akumulatory) | Bez oceny – wymóg |  |
| 8. | Wyświetlacz LCD, o przekątnej min. 2” | Przekątna 2” – 0 pkt. Przekątna powyżej 2” – 10 pkt. |  |
| 9. | System oferuje wybór adapterów i łyżek w zależności od warunków antropometrycznych (różnej wielkości) | Bez oceny - wymóg |  |
| 10. | Do użytku dla populacji pacjentów dorosłych (stosowanie rurek o średnicy co najmniej w zakresie 6-8 mm) | Bez oceny - wymóg |  |
| 11. | Możliwość stosowania łyżek (i jeżeli to konieczne adaptera do monitora) umożliwiających intubację dzieci | Bez oceny - wymóg |  |
| 12. | Możliwość stosowania łyżek (i jeżeli to konieczne adaptera do monitora) umożliwiających intubację noworodków | Bez oceny - wymóg |  |
| 13. | Odporność urządzenia na rutynowo stosowane preparaty do dezynfekcji | Bez oceny - wymóg |  |
| 14. | Obsługa poprzez menu w języku polskim lub bezsłowne | Bez oceny - wymóg |  |
| 15. | W zestawie łyżki z kanałem ( co najmniej 2 szt.) dla każdego rodzaju pacjenta i bez kanału (co najmniej 2 szt.) dla każdego rodzaju pacjenta | Bez oceny - wymóg |  |

KOD CPV: 33171000-9