Załącznik nr 2

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

WAGA NIEMOWLĘCA - PAKIET II

Producent:

Oferowany model/typ:

Rok produkcji: (wymagany fabrycznie nowy):

| LP. | PARAMETRY TECHNICZNE (graniczne i oceniane) | ZASADY OCENY | PARAMETR OFEROWANY (opisać) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Elektroniczna waga niemowlęca z legalizacją | Bez oceny - wymóg |  |
|  | Maksymalne obciążenie 20 kg | Bez oceny - wymóg |  |
|  | Powierzchnia wykonana z łatwego do dezynfekcji materiału np. ABS | Bez oceny - wymóg |  |
|  | Waga z wbudowaną miarką do mierzenia długości dziecka z podziałką elementarną 5g<10kg>10g | Bez oceny - wymóg |  |
|  | Czytelny wyświetlacz LCD wbudowany w korpus wagi | Bez oceny - wymóg |  |
|  | Waga wyposażona w cztery regulowane stopki | Bez oceny - wymóg |  |
|  | Wymiary 650 x110 x 308mm +/- 5mm | Bez oceny - wymóg |  |
|  | Masa max. 4kg | Bez oceny - wymóg |  |
|  | Zasilanie elektryczne i bateryjne (zasilacz wymagany w zestawie) | Bez oceny - wymóg |  |
|  | Funkcje: TARA, HOLD, BMiF, automatyczne wyłączanie | Bez oceny - wymóg |  |

KOD CPV: 38311000-8