Załącznik nr 1

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

PAKIET I Waga łóżkowa  – 1 szt.

Producent:

Oferowany model/typ:

Rok produkcji (wymagany fabrycznie nowy):

| Lp. | Opis parametru | Wartość wymagana/graniczna | Wartość oferowana |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Waga łóżkowa elektroniczna klasy III, przeznaczona do ważenia pacjentów leżących w łóżkach, fabrycznie nowa rok produkcji 2021 | TAK |  |
| 2 | Waga wyposażona w wózek transportowy pełniący jednocześnie funkcję stojaka wyświetlacza. Cztery moduły ważące połączone przewodami umożliwiają ich podłożenie pod łóżko o dowolnym rozstawie kół. Do unoszenia kół łóżka służy specjalny podnośnik przystosowany do kół o średnicach od 100 do 200mm | TAK |  |
| 3 | Waga wyposażona w głowicę pomiarową z podświetlanym wyświetlaczem LCD | TAK |  |
| 4 | Obciążenie maksymalne 500kg | TAK |  |
| 5 | Dokładność odczytu 200g | TAK |  |
| 6 | Zakres tary -500kg | TAK |  |
| 7 | Interfejs RS232 | TAK |  |
| 8 | Zasilanie 100÷240 V AC 50/60Hz + akumulator | TAK |  |
| 9 | Czas pracy z zasilaniem akumulatorowym do 8 godzin | TAK |  |
| 10 | Wbudowana pamięć gwarantująca bezpieczeństwo i automatyczną rejestrację kopii pomiarów oraz możliwość przeglądania danych, ich kopiowania i archiwizacji | TAK |  |
| 11 | Waga wyposażona w funkcje: - kontrola plus/minus, - odchyłki procentowe, - sumowanie ważeń, - liczenie sztuk, - wewnętrzny akumulator, - zatrzask maksymalnego wskazania, - pomiar w Newtonach, - procedury GLP, - pamięć, - Wi-Fi | TAK |  |

KOD CPV: 33100000-1