Załącznik nr 13

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

PAKIET XIII Rotor elektryczny  – 1 szt.

Producent:

Oferowany model/typ:

Rok produkcji (wymagany fabrycznie nowy):

| Lp. | Opis parametru | Wartość wymagana/graniczna | Wartość oferowana |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Rotor elektryczny, fabrycznie nowy – rok produkcji 2021 | TAK |  |
| 2 | Tryb aktywny, pasywny i wspomagany kończyn dolnych oraz górnych | TAK |  |
| 3 | System ciągłej kontroli, pasy stabilizujące i wsparcie podudzi | TAK |  |
| 4 | System ciągłej kontroli nadzorujący opór urządzenia, przy jednoczesnym monitorowaniu siły użytkownika w trybie aktywnym | TAK |  |
| 5 | Kontrola spastyczności | TAK |  |
| 6 | Zdalne sterowanie i archiwizacja za pomocą tabletu oraz dedykowanej przez producenta aplikacji | TAK |  |
| 7 | Regulacja pozycji pedałów oraz wysokości uchwytów | TAK |  |
| 8 | Regulacja wysokości uchwytów kończyn górnych 78-92cm | TAK |  |
| 9 | Możliwość zaprogramowania ruchu do przodu i/lub do tyłu podczas jednej sesji terapeutycznej | TAK |  |
| 10 | Zakres oporu 1-120 Watt | TAK |  |
| 11 | Programowalny czas 1-120 minut | TAK |  |
| 12 | Zakres prędkości 10-90 RPM | TAK |  |
| 13 | Kolorowy ekran dotykowy o przekątnej minimum 10 cali | TAK |  |
| 14 | Interfejs w języku polskim | TAK |  |
| 15 | Waga urządzenia max 47kg | TAK |  |

KOD CPV: 33100000-1