Załącznik nr 24

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

PAKIET XXIV Zestaw Pablo, Edro oraz stanowisko Tyrostation

| Lp. | Opis parametru | Wartość wymagana/graniczna | Wartość oferowana |
| --- | --- | --- | --- |
| Urządzenie do diagnostyki i terapii kończyny górnej - 1 szt. Producent: Oferowany model/typ: Rok produkcji (wymagany fabrycznie nowy): |
| 1 | Urządzenie do diagnostyki i terapii kończyny górnej, fabrycznie nowe – rok produkcji 2021 | TAK |  |
| 2 | Pomiar 5 rodzajów chwytów ręki w skali 1-1000N (chwyt cylindryczny, chwyty szczypcowe, chwyt dwupunktowy, chwyt trójpunktowy) | TAK |  |
| 3 | Tryb diagnostyczny – indeks kontroli siły | TAK |  |
| 4 | Pomiar zakresów ruchu w stawie ramiennym, łokciowym i nadgarstkowym, minimalne zakresy ruchu: - staw ramienny: zgięcie – wyprost 180° - 0° - 40° odwodzenie – przywodzenie 180° - 0° - 40° - staw łokciowy: zgięcie – wyprost 170° - 0° - 10° pronacja – supinacja -120° - 0° - 120° - nadgarstek: zgięcie – wyprost -90° - 0° - 90° odwiedzenie dopromieniowe – dołokciowe -40° - 0° - 90° | TAK |  |
| 5 | Program analizy chodu: pomiar parametrów chodu m.in. prędkość chodu, kadencja, długość cyklu chodu | TAK |  |
| 6 | Oprogramowanie – ćwiczenia wykorzystujące koncepcję tzw. „Biofeedbacku” | TAK |  |
| 7 | Minimum 6 ćwiczeń (gier jedno i dwuwymiarowych) | TAK |  |
| 8 | Możliwość porównania kończyny prawej i lewej | TAK |  |
| 9 | Możliwość archiwizacji testów, porównania testów | TAK |  |
| 10 | Rozszerzone oprogramowanie do oceny i terapii | TAK |  |
| 11 | Wyposażenie: do trójpłaszczyznowego ruchu w nadgarstku, do łączonej terapii wszystkich części kończyny górnej, pasy, nakładki, zintegrowany czujnik siły i ruchu, 2 czujniki ruchu | TAK |  |
| 12 | Bezprzewodowa łączność między komputerem a czujnikami siły i ruchu | TAK |  |
| 13 | Indukcyjne ładowanie wszystkich czujników, z możliwością ładowania wszystkich czujników jednocześnie | TAK |  |
| 14 | Sygnalizacja statusu połączenia czujnika z oprogramowaniem, prawidłowego/niskiego poziomu naładowania baterii oraz trwania/zakończenia ładowania za pomocą wbudowanych diod LED | TAK |  |
| 15 | Możliwość ciągłej pracy systemu bez ładowania min. 6h | TAK |  |
| 16 | Automatyczne przechodzenie czujników w stan uśpienia w przypadku dłuższego braku połączenia z oprogramowaniem celem oszczędności baterii | TAK |  |
| 17 | Sygnalizacja aktywacji czujnika do działania za pomocą wibracji | TAK |  |
| 18 | Bezprzewodowa praca urządzenia w odległości co najmniej 8 metrów od komputera w niezakłóconej przestrzeni | TAK |  |
| 19 | Pasek na rzep do zamocowania czujnika dłoniowego 5szt. | TAK |  |
| Urządzenie zmechanizowane do dynamicznego wsparcia ramienia - 1 szt. Producent: Oferowany model/typ: Rok produkcji (wymagany fabrycznie nowy): |
| 1 | Urządzenie zmechanizowane do dynamicznego wsparcia ramienia, fabrycznie nowe – rok produkcji 2021 | TAK |  |
| 2 | Zestaw zawiera komplet na prawą oraz lewą kończynę górną, zaciski stołowe, podstawy, szyny oraz łączenia | TAK |  |
| 3 | Sprężynowy mechanizm kompensacji ciężaru ramienia użytkownika | TAK |  |
| 4 | Możliwość kompensacji od 900 gramów aż do 4800 gramów (1ramię). Kompensacja dostosowywana w 12 poziomach, po około 350 gram na jeden poziom (+/-5%) | TAK |  |
| 5 | Waga jednej części (podstawa, łączenia oraz szyna) 1800 gramów (+/-5%) | TAK |  |
| 6 | Wymiary 17 x 10 x 85cm (+/-5%) | TAK |  |
| 7 | Materiał odlew aluminiowy | TAK |  |
| 8 | Maksymalna waga ramienia pacjenta max. 4800 gramów (+/-5%) | TAK |  |
| Stacja bazowa - 1 szt. Producent: Oferowany model/typ: Rok produkcji (wymagany fabrycznie nowy): |
| 1 | Stacja bazowa, fabrycznie nowa – rok produkcji 2021 | TAK |  |
| 2 | Wyprofilowane krzesło z regulacją wysokości | TAK |  |
| 3 | Jedna stacja dla urządzeń Pablo oraz Tymo | TAK |  |
| 4 | Wyprofilowane miejsce na przystawki do ćwiczeń stawu nadgarstkowego oraz obręczy barkowej w zamkniętym łańcuchu kinematycznym | TAK |  |
| 5 | Stół z elektryczną regulacją wysokości w zakresie 650-1310mm(+/-5%) | TAK |  |
| 6 | Pojemnik do przechowywania max. obciążenie 5kg | TAK |  |
| 7 | Urządzenie medyczne | TAK |  |
| 8 | Jedno, spójne oprogramowanie obsługujące do 7 urządzeń | TAK |  |
| 9 | Komputer All-In-One | TAK |  |
| 10 | Elektryczność/pobór mocy: 2-5A/500W | TAK |  |
| 11 | Waga: - stacja bazowa 60kg (+/-5%) - krzesło 9,6kg (+/-5%) | TAK |  |
| 12 | Wymiary (WxLxH): - stół 1183 x 100 x 650-1310mm (+/-5%) - krzesło 380-500mm (+/-5%) | TAK |  |

KOD CPV: 33100000-1