Załącznik nr 7

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

PAKIET VII Stół rehabilitacyjny - leżanka  – 1 szt.

Producent:

Oferowany model/typ:

Rok produkcji (wymagany fabrycznie nowy):

| Lp. | Opis parametru | Wartość wymagana/graniczna | Wartość oferowana |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Stół rehabilitacyjny fabrycznie nowy – rok produkcji 2021 | TAK |  |
| 2 | Stelaż stalowy, lakierowany proszkowo na biało, na stopkach nastawnych z możliwością poziomowania, wykonanych z elastycznego materiału o bardzo dużej wytrzymałości, zapewniających doskonałe przyleganie do twardych podłoży eliminując efekt poślizgu | TAK |  |
| 3 | Leże dwusegmentowe, tapicerowane, zagłówek regulowany ręcznie za pomocą mechanizmu zapadkowego +45°, z uchwytem na prześcieradło | TAK |  |
| 4 | Wymiary (długość x szerokość x wysokość) 1850x560x500mm (+/-10mm) | TAK |  |
| 5 | Długość zagłówka 500mm (+/-10mm) | TAK |  |
| 6 | Grubość leża 50mm (+/-5mm) | TAK |  |

KOD CPV: 33192000-2