Załącznik nr 5

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

PAKIET V Stolik wielofunkcyjny – asystor medyczny – 2 szt.

Producent:

Oferowany model/typ:

Rok produkcji (wymagany fabrycznie nowy):

| Lp. | Opis parametru | Wartość wymagana/graniczna | Wartość oferowana |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Stolik wielofunkcyjny fabrycznie nowy – rok produkcji 2021 | TAK |  |
| 2 | Stolik wyposażony w szufladę o wysokości frontu 130mm (+/-10mm) | TAK |  |
| 3 | Szuflada ze stali lakierowanej proszkowo, front lakierowany (kolor do wyboru przez Zamawiającego), wierzchnia część korpusu szuflady z polem odkładczym stanowiącym powierzchnię roboczą o wymiarach 400x400mm (+/-10mm) | TAK |  |
| 4 | Podstawa lakierowana proszkowo (kolor do wyboru przez Zamawiającego), pięcioramienna wyposażona w podwójne koła w obudowie z tworzywa sztucznego o średnicy 55mm (+/-5mm), w tym 3 z blokadą | TAK |  |
| 5 | Wysokość całkowita 800mm (+/-10mm) | TAK |  |
| 6 | Średnica podstawy 640mm (+/-10mm) | TAK |  |
| 7 | Wymiary szuflady (szerokość x głębokość x wysokość) 450x450x155 (+/-10mm) | TAK |  |

KOD CPV: 33192000-2